## PRIMARIO
|  |  |  | FORMULARIO DE SOLICITUD DE EQUIPO Y REGISTRO BLOQUEO PRIMARIO | [8 empty] | FOLIO FORMULARIO 00001
PASO 1 |  |  | DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y/O SISTEMAS A INTERVENIR
ENCARGADO ACTIVIDAD INICIAL NOMBRE / FIRMA | [6 empty] | GERENCIA O AREA DONDE EFECTUA EL BLOQUEO
UNIDAD/EMPRESA SOLICITANTE BLOQUEO
EQUIPOS O SISTEMAS | [11 empty] | UBICACIÓN FÍSICA
FECHA DE ENTREGA | [6 empty] | HORA
FECHA DE RECEPCIÓN | [6 empty] | HORA
RESPONSABLE DEL ACTIVO NOMBRE / FIRMA
NOMBRE DE TAREA A REALIZAR
PASO 2 |  |  | IDENTIFICACION DE PUNTOS DE AISLACION Y BLOQUEO NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJO SEGURO
Esta seccion es completada exclusivamente por el Especialista del Bloqueo y revisada por el Responsable del Activo (Operaciones). Debe contener los puntos de bloqueo necesarios y los limites de batería. Los puntos de bloqueo deben corresponder a los identificados en procedimiento especifico de la tarea. Las maniobras para bloquear deben ser gestionadas por el Responsable del Activo (Operaciones) TIPOS ENERGIAS PELIGROSAS: ELECTRICA, NEUMATICA, HIDRAULICA, POTENCIAL, CINETICA, RADIOACTIVA, ETC
IDENTIFICACIÓN DE ENERGÍAS PELIGROSAS |  |  |  | AISLACIÓN / DESENERGIZACION | VERIFICACIÓN AUSENCIA DE ENERGIA |  |  |  | N° PUNTOS DE BLOQUEO |  | MAPA DE BLOQUEO | BLOQUEO
Identificar puntos con energías peligrosas |  |  |  | Describir cómo aislar o desenergizar puntos de energía peligrosa | Describir la manera para verificar la aislación de energía peligrosa |  |  | ¿Se verificó? (SI/NO) | Enunciar los puntos de bloqueo a realizar de acuerdo a energía peligrosa (enumere) |  | SI / NO | Indicar el punto físico a ser bloqueado para evitar la liberación de la energía peligrosa(TAG/Equipo)
PASO 3 |  |  | DE LAS PROHIBICIONES ESPECÍFICAS (Que estime pertinente el dueño de área, acceso restringido o control de terreno)
PASO 4 |  |  | BLOQUEO PRIMARIO
Esta sección es completada por el Especialistas del Bloqueo.
ENERGIAS ESPECIALIDAD BLOQUEO | [6 empty] | ENERGIAS ESPECIALIDAD DESBLOQUEO
ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD NOMBRE / FIRMA | [6 empty] | ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD NOMBRE / FIRMA
FECHA |  |  |  | HORA |  |  | FECHA |  |  | HORA
N° SERIE CANDADO
ESPECIALIDAD MECANICA NOMBRE / FIRMA | [6 empty] | ESPECIALIDAD MECANICA NOMBRE / FIRMA
FECHA |  |  |  | HORA |  |  | FECHA |  |  | HORA
N° SERIE CANDADO
ESPECIALIDAD OPERACIONES NOMBRE / FIRMA | [6 empty] | ESPECIALIDAD OPERACIONES NOMBRE / FIRMA
FECHA |  |  |  | HORA |  |  | FECHA |  |  | HORA
N° SERIE CANDADO
OTROS: | [6 empty] | OTROS:
FECHA |  |  |  | HORA |  |  | FECHA |  |  | HORA
N° SERIE CANDADO
PASO 5 |  |  | REGISTRO DE BLOQUEOS SECUNDARIOS - FOLIOS
UNIDAD/EMPRESA | [5 empty] | REGISTRO FOLIO SECUNDARIO
UNIDAD/EMPRESA | [5 empty] | REGISTRO FOLIO SECUNDARIO
UNIDAD/EMPRESA | [5 empty] | REGISTRO FOLIO SECUNDARIO
UNIDAD/EMPRESA | [5 empty] | REGISTRO FOLIO SECUNDARIO
UNIDAD/EMPRESA | [5 empty] | REGISTRO FOLIO SECUNDARIO
UNIDAD/EMPRESA | [5 empty] | REGISTRO FOLIO SECUNDARIO
OBSERVACIONES

## SECUNDARIO
|  |  | REGISTRO BLOQUEO SECUNDARIO |  |  | FOLIO FORMULARIO BLOQUEO PRIMARIO |  | FOLIO FORMULARIO 00234
PASO 1 |  | DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y/O SISTEMAS A INTERVENIR
EQUIPOS O SISTEMAS A INTERVENIR | [6 empty] | UBICACIÓN FÍSICA
FECHA DE ENTREGA |  |  |  |  | HORA
FECHA DE RECEPCIÓN |  |  |  |  | HORA
ACTIVIDAD A REALIZAR
Esta sección es completada por el Responsable del Activo y el Responsable de la Actividad.
PASO 2 |  | BLOQUEO SECUNDARIO
RESPONSABLE DEL ACTIVO
BLOQUEO |  |  |  |  | DESBLOQUEO
NOMBRE Y FIRMA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA
N° SERIE CANDADO
ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD
ES UNA ACTIVIDAD CODELCO |  |  |  | SI | NO
BLOQUEO CODELCO |  |  |  |  | DESBLOQUEO CODELCO
NOMBRE ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD CODELCO / FIRMA |  |  |  |  | NOMBRE ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD CODELCO/ FIRMA
UNIDAD ENCARGADA DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | UNIDAD ENCARGADA DE LA ACTIVIDAD
FECHA Y HORA |  |  |  |  | FECHA Y HORA
N° SERIE CANDADO |  |  |  |  | EN CASO DE SER ACTIVIDAD COORDINADA PARA EECC, MARCAR SI o NO, SI FUE EL ULTIMO DESBLOQUEO. EN CASO DE SER UN DESBLOQUEO DE CODELCO OMITIR. | SI |  | NO
FOLIO FORMULARIO TERCIARIO
BLOQUEO EECC |  |  |  |  | DESBLOQUEO EECC
NOMBRE ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD EECC/ FIRMA |  |  |  |  | NOMBRE ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD EECC/ FIRMA
EMPRESA ENCARGADA DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | EMPRESA ENCARGADA DE LA ACTIVIDAD
FECHA Y HORA |  |  |  |  | FECHA Y HORA
N° SERIE CANDADO
FOLIO FORMULARIO TERCIARIO
OBSERVACIONES GENERALES

## TERCIARIO
|  |  | REGISTRO DE BLOQUEO TERCIARIO |  |  | FOLIO FORMULARIO BLOQUEO PRIMARIO | FOLIO FORMULARIO BLOQUEO SECUNDARIO |  |  | FOLIO FORMULARIO 0345
Disciplina que realiza Actividad:
PASO 1 |  | INFORMACIÓN GENERAL
ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD | [5 empty] | UNIDAD / EMPRESA
SISTEMA A BLOQUEAR | [6 empty] | FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PASO 2 |  | TRASPASO DE REGISTRO DE BLOQUEO SECUNDARIO
[5 empty] | BLOQUEO |  |  | DESBLOQUEO
ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD |  |  |  | N° CANDADO | FECHA / HORA | FIRMA |  | FECHA / HORA | FIRMA
PASO 3 |  | BLOQUEO TERCIARIO
[5 empty] | BLOQUEO |  |  | DESBLOQUEO
# | NOMBRES APELLIDOS |  |  | N° CANDADO | FECHA / HORA | FIRMA |  | FECHA / HORA | FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
OBSERVACIONES GENERALES